{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["rtr","g_m","oor","ooi","cf","cnfff"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"rtr","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["bus_i","bus_j","ckt","x","r","max","min"]
[1,6,1,0.123,0.51800000000000002,200,200]
[1,4,1,0.08,0.37,150,150]
[2,3,1,7.2300000000000003E-2,1.05,100,100]
[2,5,1,0.28199999999999997,6.4000000000000001E-2,180,180]
[3,4,1,0,0.13300000000000001,95,95]
[4,6,1,9.7000000000000003E-2,0.40699999999999997,150,150]
[6,5,1,0,0.3,220,220]

{"sheet":"g_m","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nodos","Generacion","Demanda"]
["1",100,100]
["2",100,100]
["3",100,100]
["4",100,100]
["5",100,100]
["6",100,100]

{"sheet":"oor","index":2,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","Nodo Retiro","Generador","Precio bloque 1","MW Ofertados Bloque 1","Precio Ofertado Bloque 1","MW Ofertados Bloque 2","Precio Ofertado Bloque 2","MW Ofertados Bloque 3","Precio Ofertado Bloque 3","MW Ofertados Bloque 4","Precio Ofertado Bloque 4","MW Ofertados Bloque 5"]
[1,1,1,40.22,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,2,1,40,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,3,1,71,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,4,1,50,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,5,1,10,18,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,6,1,40.54,174.49600000000001,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"ooi","index":3,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","Nodo Inyeccion","Generador","Precio bloque 1","MW Ofertados Bloque 1","Precio Ofertado Bloque 1","MW Ofertados Bloque 2","Precio Ofertado Bloque 2","MW Ofertados Bloque 3","Precio Ofertado Bloque 3","MW Ofertados Bloque 4","Precio Ofertado Bloque 4","MW Ofertados Bloque 5"]
[1,1,1,14.563000000000001,167,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,2,1,15,55,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,5,1,5,250,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,6,1,10.682,84.21,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,3,1,6,20,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"cf","index":4,"n_rows":2,"n_cols":16,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","Nodo Inyeccion","Generador","Nodo Retiro","MW Energía Declarada","MW Energía Requerida","MW Ofertados Bloque 1","Precio Ofertado Bloque 1","MW Ofertados Bloque 2","Precio Ofertado Bloque 2","MW Ofertados Bloque 3","Precio Ofertado Bloque 3","MW Ofertados Bloque 4","Precio Ofertado Bloque 4","MW Ofertados Bloque 5","Magnitud bloque 5"]
[1,1,1,6,10,10,10,8,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"cnfff","index":5,"n_rows":8,"n_cols":36,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","nodo_i","Generador","nodo_r","Energia declarada","Precio_i bloque 1","Magnitud_i bloque 1","Precio_i bloque 2","Magnitud_i bloque 2","Precio_i bloque 3","Magnitud_i bloque 3","Precio_i bloque 4","Magnitud_i bloque 4","Precio_i bloque 5","Magnitud_i bloque 5","Precio_r bloque 1","Magnitud_r bloque 1","Precio_i bloque r","Magnitud_r bloque 2","Precio_r bloque 3","Magnitud_r bloque 3","Precio_r bloque 4","Magnitud_r bloque 4","Precio_r bloque 5","Magnitud_r bloque 5","k","Precio_max_cvt bloque 1","Magnitud_max_cvt bloque 1","Precio_max_cvt bloque 2","Magnitud_max_cvt bloque 2","Precio_max_cvt bloque 3","Magnitud_max_cvt bloque 3","Precio_max_cvt bloque 4","Magnitud_max_cvt bloque 4","Precio_max_cvt bloque 5","Magnitud_max_cvt bloque 5"]
[1,1,1,6,15,7,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.01,2,0.06,3,7.0000000000000007E-2,10,0,0,0,0]
[2,1,1,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.01,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,2,1,3,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.67,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,2,1,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,3,1,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,4,1,6,1.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.51,1,1.52,0.5,0,0,0,0,0,0]
[7,6,1,5,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]