{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["rtr","g_m","oor","ooi","cf","cnfff"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"rtr","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["bus_i","bus_j","ckt","x","r","max","min"]
[1,6,1,0.123,0.51800000000000002,200,200]
[1,4,1,0.08,0.37,150,150]
[2,3,1,7.2300000000000003E-2,1.05,100,100]
[2,5,1,0.28199999999999997,6.4000000000000001E-2,180,180]
[3,4,1,0,0.13300000000000001,95,95]
[4,6,1,9.7000000000000003E-2,0.40699999999999997,150,150]
[6,5,1,0,0.3,220,220]

{"sheet":"g_m","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Nodos","Generacion","Demanda"]
["1",100,100]
["2",100,100]
["3",100,100]
["4",100,100]
["5",100,100]
["6",100,100]

{"sheet":"oor","index":2,"n_rows":7,"n_cols":13,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","nodo_r","Generador","Precio bloque 1","Magnitud bloque 1","Precio bloque 2","Magnitud bloque 2","Precio bloque 3","Magnitud bloque 3","Precio bloque 4","Magnitud bloque 4","Precio bloque 5","Magnitud bloque 5"]
[1,1,1,40.22,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,2,1,40,15,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,3,1,71,40,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,4,1,50,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,5,1,10,18,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,6,1,40.54,174.49600000000001,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"ooi","index":3,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","nodo_i","Generador","Precio bloque 1","Magnitud bloque 1","Precio bloque 2","Magnitud bloque 2","Precio bloque 3","Magnitud bloque 3","Precio bloque 4","Magnitud bloque 4","Precio bloque 5","Magnitud bloque 5"]
[1,1,1,14.563000000000001,167,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,2,1,15,55,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,5,1,5,250,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,6,1,10.682,84.21,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,3,1,6,20,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"cf","index":4,"n_rows":1,"n_cols":16,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","nodo_i","Generador","nodo_r","Energia declarada","Potencia requerida","Precio bloque 1","Magnitud bloque 1","Precio bloque 2","Magnitud bloque 2","Precio bloque 3","Magnitud bloque 3","Precio bloque 4","Magnitud bloque 4","Precio bloque 5","Magnitud bloque 5"]

{"sheet":"cnfff","index":5,"n_rows":8,"n_cols":36,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["N°","nodo_i","Generador","nodo_r","Energia declarada","Precio_i bloque 1","Magnitud_i bloque 1","Precio_i bloque 2","Magnitud_i bloque 2","Precio_i bloque 3","Magnitud_i bloque 3","Precio_i bloque 4","Magnitud_i bloque 4","Precio_i bloque 5","Magnitud_i bloque 5","Precio_r bloque 1","Magnitud_r bloque 1","Precio_i bloque r","Magnitud_r bloque 2","Precio_r bloque 3","Magnitud_r bloque 3","Precio_r bloque 4","Magnitud_r bloque 4","Precio_r bloque 5","Magnitud_r bloque 5","k","Precio_max_cvt bloque 1","Magnitud_max_cvt bloque 1","Precio_max_cvt bloque 2","Magnitud_max_cvt bloque 2","Precio_max_cvt bloque 3","Magnitud_max_cvt bloque 3","Precio_max_cvt bloque 4","Magnitud_max_cvt bloque 4","Precio_max_cvt bloque 5","Magnitud_max_cvt bloque 5"]
[1,1,1,6,15,7,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.01,2,0.06,3,7.0000000000000007E-2,10,0,0,0,0]
[2,1,1,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.01,5,0,0,0,0,0,0,0,0]
[3,2,1,3,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.67,10,0,0,0,0,0,0,0,0]
[4,2,1,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[5,3,1,4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[6,4,1,6,1.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.51,1,1.52,0.5,0,0,0,0,0,0]
[7,6,1,5,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]